附件3

关于收取学生中央空调

供冷采暖费的情况说明

为了使广大学生有更好的学习生活环境，提高学习效率，现我校与企业合作给所有教室、寝室安装中央空调，并由企业全额投资、建设、经营。借鉴我区部分学校学生使用空调供冷采暖费的收费标准以及结合我校基本情况，现将该项服务费用的收取做如下说明：

- 收费原则

中央空调能源供给为有偿使用服务项目，学生自愿使用并缴纳相应供冷采暖费。学生以租赁方式使用空调，需付租赁费及空调运行电费。空调日常运行维护、维修、管理均由项目经营企业负责。

- 项目基本情况

学校中央空调系统由项目实施企业全额投资建设、经营及维护管理,总投资约为1270万元，建设范围包含但不限于学校教学楼，学生宿舍楼。经营期限为16年，期满后整套系统所有权归学校所有。项目实施企业即为制冷供暖能源供给公司，以下简称“能源公司”。

- 收费方式

空调使用费可由能源公司直接收取，也可委托学校收取。空调使用费包含租金、电费。①教学区租金，70元/人/学期；宿舍区租金，70元/人/学期；②电费以电表计量为基础，附加线路损耗以及相应变配电无用功功率损耗，分摊到每人，经初步计算，电费平均约123元/人/学期（含教室区及宿舍区）。电费收取采用先预存，后按所需刷卡取电开机，按实际使用电量乘单价得出的总金额，从卡中扣除。

- 投资回收分析

1 、系统总投资：1270万元。

2、系统维护成本：

（1）年折旧费：系统夏季供冷，冬季供暖，系统投资回收期16年，年折旧为79万元/年。

（2）年设备维护保养费（含主机、风口、盘管清洗200元/台/次、补充制冷剂5000元/年、防腐防锈5000元/年、易损件更换约2-3万元/年及大修费用等）设备维修费用率按设备总投资的2%-3%计：设备及材料总投资约1000万元，则维护保养费约为20-30万元/年。

（3）年人工费：维修技工2人，4500元/月/人；充值服务管理1人，3000元/月/人；年人工工资为（4500*2+3000）*12=14.4万元/年。

- 管理费：按收入的10%计算，约13万元/年。

- 年成本：79万元+20万元＋14.4万元+13万元＝126.4万元。

3、年收入为租金收入

假设学校学生有5000人，则年收入为：75元*2区域*5000人*2学期=150万元。

4、投资回收期

Pt=K/A=1270/(150-30-14.4-13)=13.7年

综上所述，本校中央空调投入使用后，租金收费按75元/人/学期/区域，电费按空调系统实际使用电量进行收费。

钦州市第一中学